曲师环审〔2019〕12号

曲靖市生态环境局师宗分局关于对师宗县

工业园区污水处理工程建设项目

环境影响报告表的批复

师宗县天源投资开发有限责任公司：

你单位申请报批的《师宗县工业园区污水处理工程建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗工业园大同片区生物产业园区。项目于2017年11月29日经师宗县发展和改革局备案（师发改工交〔2017〕24号）。总投资378万元，其中环保投资378万元，占总投资的100%。项目占地2亩，建设500m³/d的生活污水处理站一座，该项目为一期工程，建设规模为：处理能力250m³/d的污水处理系统。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）污水处理厂做好防渗措施，确保污水不泄漏。

（二）做好维护工作确保水质在线监测系统正常运行。

（三）污泥经压滤机脱水后送县垃圾填埋场，污水回处理站处理不得外排。

（四）（水泵、风机）基础减震；高噪声设备安装于房间内。

（五）生活固废收集后运至师宗县垃圾填埋场进行填埋处置。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方能投入使用。

五、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年6月26日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室         2019年6月26日印发