曲师环审〔2024〕21号

曲靖市生态环境局师宗分局关于植物提取、脱水蔬菜及香精香料脱水项目环境影响报告表的批复

云南锦润生物科技有限公司  ：

你单位申请报批的《植物提取、脱水蔬菜及香精香料脱水项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区。项目于2022年4月25日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2204-530323-04-02-538287。项目总投资7000万元，其中环保投资110.1万元，占总投资的1.57%。项目属于扩建项目，主要建设蔬菜脱水生产线四条，蒸汽脱水蔬菜（红萝卜、白菜、笋尖等）生产线一条，共计五条生产线，不包括香精香料精油提取项目。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）对施工场地适时洒水降尘，运输车辆遮盖密闭运输，物料覆盖。

（二）施工废水与生活污水一并收集进入临时沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。

（三）加强施工管理，合理安排作业时间，根据施工设备噪声产生情况，合理布置施工场地。

（四）土石方与项目区原有的土石方、碎石等废弃物清理后用作场地平整等综合利用；施工产生的钢铁、塑料边角料、废包装材料等固废分类收集后，外售废品收购站利用；生活垃圾集中收集后清运至垃圾收集点交当地环卫部门定期清运处理。

（五）厂区实行“雨污分流”制，雨水经雨水沟收集外排；水膜除尘器废水循环使用不外排。现有项目和扩建项目的蔬菜清洗、漂洗废水经自建污水处理站（130t/d）处理，达GB/T 8978-1996 《污水综合排放标准》三级标准后，与车间清洗废水、锅炉间排水、生活污水一同排入云南师宗产业园区大同片区污水管网，再通过片区污水提升泵站排入云南师宗产业园区大同片区污水处理厂进行处理。云南师宗产业园区大同片区污水处理厂未正式运行前，项目不得排放污水。

- （六）2台4t/h生物质锅炉均采用“低氮燃烧+布袋除尘”废气处理设施，处理后通过一根35m高排气筒（DA001）达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放；2台热风炉烟气均采用水膜除尘处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放；2台蔬菜精粉研磨颗粒物经布袋除尘处理后，通过2根15m高排气筒（DA003、DA004）达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放。

- （七）生产设备置于厂房内，合理布置产噪设备，设备配置消声器等。

- （八）生活垃圾、污水处理站栅渣、污水处理站污泥委托

- 园区环卫部门清运处置；原料分拣残渣由专业户外运生产有机肥；热风炉、锅炉除尘灰渣外运作农家肥；废水预处理泥土外运锦润生物公司南面的苗圃做种植土利用；包装废物、废布袋，经收集后统一外卖给废旧物资回收部门。

- （九）废矿物油收集于危废暂存间（10m2），委托有资质的单位定期清运处置，并建立台账管理制度，严禁外排。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标：SO2 0.813t/a、 NOX 1.040t/a。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年10月28日